Наличие оборудования диагностической службы:

| Диагностическая служба | Название аппаратуры | Год выпуска |
| --- | --- | --- |
| Рентгенологическая | Установка флюорографическая стационарная 12Ф-7 Флюорограф стационарный цифровой 12ФК1 «ФлюАрком» Аппарат рентгенологический палатный ПЛТ 9Л5 Маммограф рентгенологический компьютеризированный высокочастотный «Маммо-4-«МТ» Аппарат рентгенографический «MULTIX PRO» Машина проявочная автоматическая Kodak Medikal X-ray Processor (MXP) 102 Аппарат рентген-диагностический переносной «12Л7-УР» Машина проявочная Classic EOS Аппарат рентгенологический палатный АПР-«ОКО» Комплекс рентген-диагностический KPД- «ОКО» | 1984 2005 1991 2007 (приобретен по ПНП «Здоровье») 2007 2007 по ПНП «Здоровье» 2011 2012 программа 2012 модернизации 2012 здравоохранен. |
| Эндоскопическая | Гастрофиброскоп CIF-XPE c источником света эндоскопическим CLK-4 – 2 шт. Колонофиброскоп CF-EL с источником света эндоскопическим CLK-4 – 2 шт. Фиброгастродуоденоскоп FG-1Z – 2 шт. Цистоуретроскоп Karl Stors 250 twin Ректоскоп РЕ-ВС-3 «Красмедтех» Бронхоскоп Б-ВО-3-1 «ЛОМО» Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций Karl Stors Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций Karl Stors Система биопсийная Bard Magnum | 2007 Приобретены 2007 по ПНП 2007 2007 «Здоровье» 2008 2009 2013 ПМЗ 2013 ПМЗ 2014 |
| Ультразвуковая диагностика | Система LOGIK 100 PRO Аппарат медицинский диагностический ультразвуковой SONOLINE G 20 Аппарат УЗИ «Logik» Аппарат УЗИ среднего класса Sonoace X6-Rus Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и тремя датчиками SA R3-Rus | 2003 приобретены 2005 в рамках ПНП «Здоровье» 2006 2012 программа 2012 модернизации |
| Клинико-лабораторная диагностика | Анализатор иммуноферментный АИФ-М/340 Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 Гемоглобинометр фотоэлектрический МИНИГЕМ-540 Алкотестер Drive Safe Анализатор электролитов АЭК-01 Анализатор мочи Н-100 DIRUI Фотоэлектрокалориметр АР-101 | 2004 2005 2005 2008 2008 2012 ПМЗ 2012 |
| Приобретенное оборудование по ПНП «Здоровье» | Полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC-15 S Анализатор глюкозы и лактата «Super GL Ambulance» Гематологический анализатор АДВИЯ-60 Анализатор мочи Клинитек Статус Фотометр для микропланшет модели 680 Устройство для промывки планшет PW-40 Шейкер термостатируемый S3 Анализатор мочи Uriscan Optima Анализатор общего белка в моче фотометрический Гемоглобинометр фотометрический портативный ГФП-01 Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПКГЭ-02 «Сателлит» | 2005 2003 2003 2003 2001 2003 2001 2007 2004 2007 2007 |
| Функциональная диагностика | Электрокардиограф ЭК-1-Т-04 Электрокардиограф «Cardiovit» АТ-2 – 2 Шт. Электрокардиограф ECG -9620 К/М – 2 Шт. Электрокардиограф Эк-1Т-07 «АКСИОН» Электрокардиограф ЭКЗТ-02 «АКСИОН» Электрокардиограф ECG -9620 К/М – 2 Шт. Электрокардиограф «Cardiovit» АТ-1 Электрокардиограф ЭКЗТ-01-«РД» Электрокардиограф FX-7102 – 2шт. Спирометр «Спиро С-100» Аудиометр автоматизированный АА-02 Аппарат для холтеровского мониторирования Телекардиограф «Валента» ЭКГКт-03 Спирометр автономный «СпироС-100» | 2002 2006 Приобретены 2007 по ПНП 2006 «Здоровье» 2007, 2011 2007 2005 2009 2012 ПМЗ 2007 2011 ПМЗ 2011 ПМЗ 2013 ПМЗ 2014 |

Главный врач                                                                         Хохлов Е.А.